УТВЕРЖДАЮ

Директор ГОУ СПО Пищевой колледж № 55

______________                            С.В. Смирнов

«___»____________20__ г.

м.п.

АКТ

проведения технического обслуживания и проверки внутренних

пожарных кранов

Комиссия в составе:

председателя          ________________________________________________;

и членов комиссии: ________________________________________________;

________________________________________________;

________________________________________________

в соответствии с п. 2.4.2. – 2.4.3. Правил пожарной безопасности в Российской Федерации

провела техническое обслуживание и проверку работоспособности внутренних пожарных кранов.

Внутренние пожарные краны ПК – 1 ... ПК – 8 проверены на работоспособность путем пуска

воды и признаны годными к дальнейшей эксплуатации.

Пожарные рукава просушены, перекатаны «на ребро» и присоединены к кранам и стволам.

Председатель комиссии    _______________                   ________________

(подпись)                                            (фамилия, инициалы)

Члены комиссии:                _______________                   ________________

_______________                   ________________

_______________                   ________________

«___»_______________ 20__г.